## Controle
ID	Idnatureza	Idquipamento	Descrição	Fabricante	MODELO	RANGE	UN	SERIAL	COD INTERNO	DIVISÃO	CICLO CALIBRAÇÃO	ULTIMA CALIBRAÇÃO	PROXIMA CALIBRAÇÃO	VALIDADE CALIBRAÇÃO	SITUAÇÃO	Observação	CADBEM	VALOR INTRUMENTO	ATIVO	CALIBRAR?
		12	AGILENT 33220A FUNCTION/ ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR					MY44056542		5	12	04/02/2022	04/02/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		12	AGILENT 33220A FUNCTION/ ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR					MY44056549		5	12	13/10/2017	13/10/2018	DESCALIBRADO
		19	AGILENT 34401A DIGIT MULTIMETER					US36111522		5	12	14/06/2022	14/06/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		11	AGILENT 6622A SYSTEM DC POWER SUPPLY					US37360580		5	12	01/10/2017	01/10/2018	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		12	AGILENT 81101A PULSE GENERATOR					DE38900644		5	12	08/11/2017	08/11/2018	DESCALIBRADO
		12	AGILENT 83731B SYNTHESIZED SIGNAL GENERATOR					US37100941		5	12	07/10/2017	07/10/2018	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		1	AGILENT E4408B SPECTRUM ANALYSER					US40240460		5	12	21/04/2012	21/04/2013	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		19	ALICATE AMPERÍMETRO MINIPA ET-3200A					ET320A313216		5	12	17/05/2022	14/05/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		6	CAPACÍMETRO ICEL MOD CD-300 150469721					99470430		5	12	16/05/2022	16/05/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		11	DC POWER SUPPLY HP E3611A 14416837-5					KR83016141		5	12	01/10/2017	01/10/2018	DESCALIBRADO
		11	DC POWER SUPPLY HP E3611A 14416838-3					KR83016122		5	12	08/02/2022	08/02/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		24	DYNALOAD DLVP 130-110-1000 ELECTRONIC LOAD					8707-0176		5	12	21/04/2012	21/04/2013	DESCALIBRADO
		19	FLUKE 45 DUAL DISPLAY MULTIMETER					7685078		5	12	01/02/2022	01/02/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		24	FLUKE 6080A SYNTHESIZED RF SIGNAL GENERATOR					5475607		5	12	28/02/2011	28/02/2012	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		24	GIGA-TRONIX 8541C UNIVERSAL POWER METER					1835505		5	12	12/06/2022	12/06/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A14367		5	12	11/04/2012	11/04/2013	DESCALIBRADO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A14369		5	12	08/11/2017	08/11/2018	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A14678		5	12	08/11/2017	08/11/2018	DESCALIBRADO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A14342		5	12	13/12/2011	13/12/2012	DESCALIBRADO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A14678		5	12	13/12/2011	13/12/2012	DESCALIBRADO
		11	HP 6622A SYSTEM DC POWER SUPPLY					US37360317		5	12	22/06/2022	22/06/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		11	HP 6622A SYSTEM DC POWER SUPPLY					US37360411		5	12	05/10/2017	05/10/2018	DESCALIBRADO
		24	IRF POWER METER 6960B 14416839-1					696001/329		5	12	25/05/2022	25/05/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		19	Multimetro 260-6XLPM					1408		5	12	26/07/2021	21/07/2022	DESCALIBRADO		Operando normalmente.
		19	MULTÍMETRO FLUKE 177 147933099					82570357		5	12	11/02/2022	11/02/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		19	MULTÍMETRO HP 34401A 14416659-3					US36096715		5	12	02/02/2022	02/02/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		19	MULTÍMETRO HP 34401A 14416661-5					US36096719		5	12	05/10/2017	05/10/2018	DESCALIBRADO
		19	MULTÍMETRO HP 34401A 14416662-3					US36096714		5	12	05/10/2017	05/10/2018	DESCALIBRADO
		19	MULTÍMETRO ICEL MOD-6400 150475411					1040530956		5	12	25/05/2022	25/05/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		24	NOISE GENERATOR NC 6103					L330-9945		5	12	09/11/2017	09/11/2018	DESCALIBRADO
		7	RACAL-DANA 1992 UNIVERSAL COUNTER					10297		5	12	03/11/2017	03/11/2018	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		24	SENSOR DE POTENCIA DE RF/ GIGA-TRONICS 80301A					1833241		5	12	21/04/2012	21/04/2013	DESCALIBRADO
		24	SENSOR DE POTÊNCIA DE RF/ IFR 6930					702483/001		5	12	21/04/2012	21/04/2013	DESCALIBRADO
		24	SENSOR DE POTÊNCIA DE RF/ IFR 6930					645042/010		5	12	21/04/2012	21/04/2013	DESCALIBRADO
		12	TEKTRONIX AFG 310 GERADOR DE FUNÇÕES 14416669-0					J311303		5	12	01/10/2017	01/10/2018	DESCALIBRADO
		12	TEKTRONIX AFG 310 GERADOR DE FUNÇÕES 14416670-4					J310365		5	12	03/06/2022	03/06/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		23	TEKTRONIX TDS3012 OSCILLOSCOPE 100 MHz					B017508		5	12	05/10/2017	05/10/2018	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		23	TEKTRONIX TDS3054 OSCILLOSCOPE 14416668-2					B013867		5	12			DESCALIBRADO
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 53131A 14416623-2					KR91200186		5	12	08/02/2022	08/02/2023	DESCALIBRADO		Equipamento operando normalmente
		1	Analisador de Espectro FSL18					102412		7	12	15/05/23	15/05/24	CALIBRADO	CMASM	MAT empregado na bancada do AM-39/SM-39
		12	Gerador de funções 33220A					MY44065414		7	12	24/05/23	24/05/24	CALIBRADO	CMASM	MAT empregado na bancada do AM-39/SM-39
		19	Multímetro 179					25120143		7	12		23/06/23	DESCALIBRADO	CMS	MAT empregado na bancada do AM-39/MM-40
		19	Multímetro 34401A					MY53022546		7	12	15/05/23	15/05/24	CALIBRADO	CMASM	MAT empregado na bancada do AM-39/SM-39
		19	Multímetro 73					42520904		7	12		10/02/23	DESCALIBRADO	CMS	MAT empregado na bancada do AM-39/MM-40
		19	Multímetro 73					42520905		7	12		09/06/23	DESCALIBRADO	CMS	MAT empregado na bancada do AM-39/MM-40
		17	Ohmímetro/Megômetro MR46					1528813		7	12			DESCALIBRADO	CALIBRARIO	MAT empregado na bancada do AM-39/SM-39
		23	Osciloscópio TBS1102B					C032174		7	12		18/05/23	DESCALIBRADO	CMS	MAT empregado na bancada do AM-39/MM-40
		23	Osciloscópio TDS210					B104582		7	12		24/10/23	DESCALIBRADO	CMS	MAT empregado na bancada do AM-39/MM-40
		21	OHMIMETRO DE SEGURANÇA FAIREY MK7		FAIREY		6625-99-014-9532	FSM 2230		7	12			DESCALIBRADO
		21	OHMIMETRO DE SEGURANÇA FAIREY MK7		FAIREY		6625-99-014-9532	FSM 2951		7	12			DESCALIBRADO
		21	Safety OHMMETER AGU1681A							7	12			DESCALIBRADO
		29	TORQUÍMETRO			1 – 5	Nm	y110663		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-1
		29	TORQUÍMETRO (1 - 4 dNm )			0,1 – 0,4	Nm			7	12			DESCALIBRADO
		29	TORQUÍMETRO ( 10 – 100 IN LB 753)			1 – 12	Nm			7	12		14/12/23	REPROVADO
		29	TORQUÍMETRO 1-5 Nm			1 – 5	Nm	y020171		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO 1-6 Nm			1 – 6	Nm	sem numero		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO 2 – 20 MdaN			20 – 200	Nm	8312		7	12			DESCALIBRADO	EQUIPAMENTO SEM CONDIÇOES DE SER CALIBRADO	MEC-1
		29	TORQUÍMETRO 2 – 20 Nm 9706			2 – 20	Nm	9706		7	12			DESCALIBRADO	EQUIPAMENTO SEM CONDIÇOES DE SER CALIBRADO	MEC-1
		29	TORQUÍMETRO 2-10 Nm			2 -10	Nm	y030048		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO 20-100 Nm			20 – 100	Nm	y050048		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO 20-100 Nm			20 – 100	Nm	y070411		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO 4-2 daNm			40 -200	Nm	x100188		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO 40 – 200 Nm S315 DA			40 -200	Nm	5315DA		7	12		14/12/23	CALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM DEZ2023	CALIBRADO(MEC-1)
		29	TORQUÍMETRO 5-25 Nm			5 - 25	Nm	y020215		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO a rearmament manual				Nm	27481		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO A-301 MT 15-75c nM			15 – 75	Nm	7090062		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO A.404 2-10 Nm							7	12			DESCALIBRADO		MEC-2
		29	TORQUÍMETRO A402 0,5-2,5Nm			0,5 – 2,5	Nm	v090567		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO A404 2-10 Nm			2 – 10	Nm	x030736		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		29	TORQUÍMETRO type II classe A				Nm	193700110		7	12			DESCALIBRADO	MEC-2	MEC-2
		11	10 V / 20 A – power supply (TDK-Lambda Z1020 LAN)					EAY-849A001-0001		3	12	10/05/23	10/05/24	CALIBRADO	CMASM	SB test bench
		11	115 VAC power supply (BK Precision BK9801)					461F17128		3	12	10/05/23	10/05/24	CALIBRADO	CMASM	SB test bench
		11	30 V / 25 A – power supply (TDK-Lambda GENH30-25 LAN)					LOC-843A174-0001		3	12	09/05/23	09/05/24	CALIBRADO	CMASM	SB test bench
		11	300 V / 2.5 A – power supply (TDK-Lambda GENH300-2.5 LAN)					LOC-846A105-0001		3	12	09/05/23	09/05/24	CALIBRADO	CMASM	SB test bench
		11	AHS power supply (62533490AA, AMETEK XG 300-2.8)					1524A03449		3	12	18/09/23	18/9/2024	CALIBRADO	CMASM	AHS test bench
		24	AKAB adapter					AW00002		3	48		13/7/2027	CALIBRADO F21		RSS test bench
		8	Automatic mensor pressure controller (Wika CPC3000)					410009GB		3	12	27/06/23	27/06/24	CALIBRADO	CMASM	EXS test bench
		24	Casket tester							3	24	13/7/2023	13/07/2025	CALIBRADO F21		RSS test bench
		24	Differential probe (Testec TT-SI 9001)					1805707		3	24		25/02/24	CALIBRADO	ALTCRED 4	EXS test bench
		10	F21 weighting kit (Yale TMC 1500)					100614139		3	12	15/12/2020	24/02/2023	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		2	Hipot GW Instek GPT-9802					GEU212321		3	12		17/05/23	DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	Referência para calibração: primeira utilização (17/05/2022).
		17	Megohmmeter Chauvin Arnoux C.A 6541					165549RJH		3	12	17/10/23	17/10/2024	CALIBRADO	CMASM	RSS test bench
		17	Megômetro Fluke 1507					48630167		3	12		31/05/2024	CALIBRADO F21	CMA NÃO ORÇOU	Calibração realizada pelo CMS.
		17	Megômetro Sefelec MXS500		SEFELEC			72233		3	12	28/06/23	28/06/24	CALIBRADO	CMASM	EXS test bench
		18	Micrômetro (806.F)					180181191		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		18	Micrômetro (806.F)					180181221		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		18	Micrômetro (806.F)					191085777		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		18	Micrômetro (806.F)					191085779		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		19	Multimeter Keysight (34461A)					MY53208356		3	12	12/05/23	12/05/24	CALIBRADO	CMASM	EXS test bench
		19	Multímetro FACOM 711B					2019W450661		3	12	15/07/2021	15/07/2022	NAO UTILIZADO	CMASM	15/07/2022
		19	Multímetro FACOM 711B					2019W450803		3	12			NAO UTILIZADO		Item ainda não utilizado. Referência para primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		19	Multímetro FACOM 711B					2020W020473		3	12			NAO UTILIZADO		Item ainda não utilizado. Referência para primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		19	Multímetro FACOM 711B					2019W460729		3	12	27/09/23	27/09/24	CALIBRADO		Referência para calibração: primeira utilização (15/07/2021). Item recolhido ao armário 18.
		19	Multímetro Fluke 17B+					48412868WS		3	12	25/05/23	25/05/24	CALIBRADO	CMASM	Calibração realizada pelo CMS.
		19	Multímetro Fluke 17B+					51180543WS		3	12			NAO UTILIZADO		Item ainda não utilizado. Referência para primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		19	Multímetro Fluke 17B+					51180565WS		3	12			NAO UTILIZADO		Item ainda não utilizado. Referência para primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		24	NI-PXI-5122 digitizer					01B7B0CB		3	24		27/09/24	CALIBRADO	CANCELAR PS / CALIBRADO F21	RSS test bench
		19	Numerical multimeter (Keysight 34461A)					MY57211490		3	12	12/05/23	12/05/24	CALIBRADO	CMASM	SB test bench
		21	Ohmímetro pirotécnico RN5306					2811NE080141A		3	12			NAO UTILIZADO		Item ainda não utilizado. Referência para primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		21	Ohmímetro pirotécnico RN5306					2811NE080144A		3	12			NAO UTILIZADO		Item ainda não utilizado. Referência para primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		21	Ohmímetro pirotécnico RN5306		AOIP			2811NE080117A		3	12	14/09/23	14/09/24	CALIBRADO	CMASM	Referência para calibração: primeira utilização (17/05/2022).
		22	Optischer Leistungsmesser Noyes OPM1-2C					G218734		3	12	01/09/2021	15/9/2023	DESCALIBRADO	CANCELAR PS / CMS NÃO CALIBRA	RSS test bench
		25	Paquímetro (805.1)					X120314		3	12		13/09/22	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Referência para calibração: primeira utilização (13/09/2021). Calibração vencida. Recolher ferramenta.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		25	Paquímetro (805.1)					X120317		3	12	13/09/2021	13/09/2022	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		25	Paquímetro (805.1)					X120377		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada, disponível nos carrinhos. Colar etiqueta na primeira utilização.	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		25	Paquímetro (805.1)					X120381		3	12	13/09/2021	13/09/22	DESCALIBRADO	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.	Calibração vencida. Ferramenta recolhida ao armário 05.
		13	Pressure regulator					G218315		3	24	07/08/2020	08/08/24	CALIBRADO	CMASM	RSS test bench
		14	Pressure sensor (ART_0000019066) – P1					0045A		3	12	29/06/23	29/06/24	CALIBRADO	CMASM	Tightness test box
		14	Pressure sensor (ART_0000019066) – P2					0025A		3	12	29/06/23	29/06/24	CALIBRADO	CMASM	Tightness test box
		14	Pressure sensor (ART_0000019066) – vácuo					0049A		3	12	29/06/23	29/06/24	CALIBRADO	CMASM	Tightness test box
		14	Pressure switch setting tool (ART_0000016319) (WIKA CPH6300 (reader) + CPT6200 (sensor))					F301900002		3	12	14/06/23	14/06/24	CALIBRADO	CMASM	EXS test bench
		19	PXIe-4080 digital multimeter					01CE4764		3	24	03/08/2020	28/09/24	CALIBRADO	ALTCRED 4	RSS test bench
		21	Pyrotechnic ohmeter AOIP (IND43)					4602VC370001D		3	12	28/06/23	28/06/24	CALIBRADO	CMASM	EXS test bench
		11	SB charger main power supply (ART_0000025623) (AMETEK SGA-600625D-1D-AA)							3	12	26/01/2021	30/11/2023	CALIBRADO	ALTCRED 4	SB charger
		24	Selftest unit							3	24	01/09/2020	13/07/2025	CALIBRADO F21		RSS test bench
		24	SYNOR rack (ver observação)							3	12	17/2/2021	10/2/2024	CALIBRADO F21		SB test bench
		27	Thermometer/hygrometer (Omega HH314A)					171101511		3	12	31/07/23	31/07/24	CALIBRADO	CMASM	SB test bench
		29	Torque meter (20-240 nMn)			20 – 240	Nm	G218732		3	24	01/09/2020	16/08/24	CALIBRADO		RSS test bench
		29	Torque meter (5-60 nMn)			5 - 60	Nm	G218733		3	24	01/09/2020	16/08/24	CALIBRADO		RSS test bench
		29	Torquímetro 3/8” 5-50 N.m					200500300		3	12			DESCALIBRADO		Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 0,5 Nm a 2,5 Nm (A.402)			0,5 – 2,5	Nm	Y040190		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA		Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 0,5 Nm a 2,5 Nm (A.402)			0,5 – 2,5	Nm	Y040207		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA		Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 0,5 Nm a 2,5 Nm (A.402)			0,5 – 2,5	Nm	Y010082		3	12	13/09/2021	13/09/22	DESCALIBRADO	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Calibração vencida. Ferramenta recolhida ao armário 05.
		29	Torquímetro 0,5 Nm a 2,5 Nm (A.402)			0,5 – 2,5	Nm	Y040189		3	12	3/10/2022	03/10/23	DESCALIBRADO	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Referência para calibração: primeira utilização (03/10/2022).
		29	Torquímetro 10 Nm a 50 Nm (J.208-50)			10 – 50	Nm	Y030893		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA		Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 10 Nm a 50 Nm (J.208-50)			10 – 50	Nm	Y030895		3	12	27/04/2022	27/04/23	DESCALIBRADO	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Referência para calibração: primeira utilização (27/04/2022).
		29	Torquímetro 10 Nm a 50 Nm (J.208-50)			10 – 50	Nm	Y030900		3	12	24/06/2021	24/06/22	DESCALIBRADO		Calibração vencida. Ferramenta recolhida ao armário 05. Sentido de aperto invertido em 27/04/2022.
		29	Torquímetro 10 Nm a 50 Nm (J.208-50)			10 – 50	Nm	Y030902		3	12	28/6/2022	28/06/23	DESCALIBRADO		Referência para calibração: primeira utilização (28/06/2022).
		29	Torquímetro 2 Nm a 10 Nm (A.404)			2 -10	Nm	Y020565		3	12	22/06/2023	22/06/2024	CALIBRADO		Referência para calibração: primeira utilização (22/06/2023).
		29	Torquímetro 2 Nm a 10 Nm (A.404)			2 – 10	Nm	Y020384		3	12	13/09/2021	13/09/22	DESCALIBRADO		Calibração vencida. Ferramenta recolhida ao armário 05.
		29	Torquímetro 2 Nm a 10 Nm (A.404)			2 -10	Nm	Y020385		3	12	3/5/2022	03/05/23	DESCALIBRADO		Calibração vencida. Ferramenta recolhida ao armário 05.
		29	Torquímetro 2 Nm a 10 Nm (A.404)			2 -10	Nm	Y020490		3	12	3/10/2022	03/10/23	DESCALIBRADO	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Referência para calibração: primeira utilização (03/10/2022).
		29	Torquímetro 3/8” 2-10 Nm			2 -10	Nm	200100004		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 3/8” 5-50 Nm			5 – 50	Nm	200500300		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 3/8” 5-50 Nm			5 – 50	Nm	200500303		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 3/8” 1-5 N.m			1 – 5	Nm	200050002		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 3/8” 1-6 Nm			1 – 6	Nm	200060005		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 3/8” 2-10 N.m			2 -10	Nm	200100001		3	12		20/06/23	DESCALIBRADO		Referência para calibração: primeira utilização (20/06/2022).
		29	Torquímetro 3/8” 5-50 Nm			5 – 50	Nm	200500038		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 5 Nm a 25 Nm (R.306-25D)			5 – 25	Nm	Y040131		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 5 Nm a 25 Nm (R.306-25D)			5 – 25	Nm	Y040156		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA		Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro 5 Nm a 25 Nm (R.306-25D)			5 – 25	Nm	Y040130		3	12		13/09/22	DESCALIBRADO	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Calibração vencida. Ferramenta recolhida ao armário 05.
		29	Torquímetro 5 Nm a 25 Nm (R.306-25D)			5 – 25	Nm	Y040160		3	12		03/10/23	DESCALIBRADO		Referência para calibração: primeira utilização (03/10/2022).
		29	Torquímetro relógio 3/8” 0-3,5 Nm			0 – 3,5	Nm	11719		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		29	Torquímetro TEC50 – 5-50 Nm			5 – 50	Nm	200500737		3	12	07/02/2023	07/02/2024	CALIBRADO	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Referência para calibração: primeira utilização (07/02/2023).
		29	Torquímetro tipo relógio 3/8” 0-3,5 Nm			0 – 3,5	Nm	10516		3	12			FERRAMENTA NAO UTILIZADA	FERRAMENTA NAO UTILIZADA	Ferramenta ainda não utilizada e guardada no armário 05. Primeira calibração: um ano após o primeiro uso.
		19	MULTÍMETRO DIGITAL (FLUKE 77DMM)					37661759		4	36	17/06/13	17/06/16	DESCALIBRADO
		13	2- Manômetro Analógico 0-25 / 1 bar			30	kgf/cm²		PI 15976-02	4	24	01/01/22	01/01/23	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	3- Torquímetro de 1 a 7 kgf			3	kgf/cm²	52-62	PI 15976-01	4	24	01/01/22	01/01/2018	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		29	Manômetro Analógico 0-2,5 / 0,1 bar -			9,81 – 68,67	Nm			4	24	2021	01/01/2023	DESCALIBRADO
		29	TORQUELEADER (1,7M DAN)			0 – 17	Nm	1028199S00		6	12			DESCALIBRADO
		29	FACOM (0,8M DAN)			0 – 8	Nm	1011775G00		6	12			DESCALIBRADO
		29	UTICA TCI-150 (AJUSTE EM INCH-POUND)			2,8 – 17,5	Nm	--		6	12			DESCALIBRADO
		11	DIGITAL POWER SUPPLY 85B					128610425		6	12			DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		19	MULTÍMETRO HP 34401A 14416660-7					US36096717		6	12	05/10/2017	05/10/2018	DESCALIBRADO		Enviado para calibração em 24/01/22
		7	Counter Timer Astronics Test Systems 2461-CD					12123920		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		7	Counter Timer Astronics Test Systems 2461-CD					13010358		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		7	Counter Timer Astronics Test Systems 2461-CD					14021307		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		8	CPC 3000 PRESSURE CONTROLLER					810517		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		8	CPC 3000 PRESSURE CONTROLLER					810518		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		8	CPC 6000 Pressure controller					611933		1	12			DESCALIBRADO		---
		8	CPC 6000 Pressure controller					613265		1	12			DESCALIBRADO		---
		19	DIGITAL CAPACITANCE MULTIMETER ICEL CD-300					993770675		1	12			DESCALIBRADO	CMS	---
		19	DIGITAL MULTIMETER Keysight Technologies E1412A					MY45002100		1	12			DESCALIBRADO	CANCELAR PS / CMS NÃO CALIBRA	---
		19	DIGITAL MULTIMETER Keysight Technologies E1412A					MY45002134		1	12			DESCALIBRADO	CANCELAR PS / CMS NÃO CALIBRA	---
		19	DIGITAL MULTIMETER Keysight Technologies E1412A					MY45002432		1	12			DESCALIBRADO	CANCELAR PS / CMS NÃO CALIBRA	---
		19	DIGITAL VOLTIMETER HP 3456A					2015A00737		1	12	11/08/23	11/08/24	CALIBRADO	CMASM	---
		19	DIGITAL VOLTIMETER HP 3456A					2201A10066		1	12	26/07/22	26/07/23	DESCALIBRADO	CMS	---
		19	DIGITAL VOLTIMETER HP 3456A					2825A21059		1	12	14/09/23	14/09/24	CALIBRADO	CMASM	---
		19	DIGITAL VOLTIMETER HP 3456A					2943A22272		1	12			DESCALIBRADO	CMS	---
		13	Manômetro 0-800 PSI			800	PSI	20620922		1	12			DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		13	Manômetro 0-800 PSI			800	PSI	20621022		1	12			DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		13	Manômetro 0-800 PSI			800	PSI	21767762		1	12			DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		13	Manômetro 0-800 PSI			800	PSI	21767962		1	12			DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		13	Manômetro 0-800 PSI			800	PSI	20620722		1	12		11/05/23	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		16	Manuvacuômetro 0-30 ln. Hg			30	in Hg	-		1	12			DESCALIBRADO	CANCELAR PS	---
		16	Manuvacuômetro 0-30 ln. Hg			30	in Hg	-		1	12			DESCALIBRADO	CANCELAR PS	---
		16	Manuvacuômetro 0-30 ln. Hg			30	in Hg	218938-72		1	12		14/06/23	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		16	Manuvacuômetro 0-30 ln. Hg			30	in Hg	63466	S-5183	1	12		14/06/23	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS	---
		19	MULTIMETRO ANALÓGICO ICEL MA-60					MA-605973		1	12			DESCALIBRADO		---
		19	MULTIMETRO DIGITAL ICEL MD 6300					33492780		1	12			DESCALIBRADO	CMASM	---
		19	MULTIMETRO DIGITAL ICEL MD 6300					99199258		1	12			DESCALIBRADO		---
		19	MULTIMETRO DIGITAL ICEL MD 6300					99492780		1	12	06/07/23	06/07/24	CALIBRADO		---
		19	MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 87					52200130		1	12	29/06/23	29/06/24	CALIBRADO	CMASM	---
		19	MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 87					52200132		1	12			DESCALIBRADO	CMS	---
		19	MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 87					52200139		1	12			DESCALIBRADO	CMS	---
		19	MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 87 V					27920124		1	12	26/06/23	26/06/24	CALIBRADO	CMASM	---
		23	OSCILLOSCOPE Keysight Technologies DSO5034A					MY47150672		1	12	15/08/23	15/08/24	CALIBRADO	CMASM	---
		23	OSCILLOSCOPE Keysight Technologies DSO5034A					SG52370204		1	12	20/10/23	20/10/24	CALIBRADO	CMASM	---
		23	OSCILLOSCOPE Keysight Technologies DSO5034A					SG52370208		1	12			DESCALIBRADO	CMS	---
		12	Racal Instruments 3152B VXIbus Arbitrary Waveform Generator					1202849		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		12	Racal Instruments 3152B VXIbus Arbitrary Waveform Generator					13011821		1	12			DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU	---
		29	Torquímetro CONSOLITED DEVICES					5120-00-230-63-80575		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro CONSOLITED DEVICES					5120-00-230-63-80976		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro CONSOLITED DEVICES (1502MR)			1 – 15	Nm	44000123		1	12			DESCALIBRADO	EQUIPAMENTO SEM CONDIÇOES DE SER CALIBRADO	--
		29	Torquímetro CONSOLITED DEVICES (6002DI)					40300128		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro CONSOLITED DEVICES (6002DI)					40300129		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro JS TECHNOLOGY (642300)					5120-00-288-8865		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QD1200)			4 – 20	Nm	606620314		1	12		08/11/23	DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QD1200)			4 – 20	Nm	606389094		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QD1200)			4 – 20	Nm	606389100		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QDJR50)			1 – 6	Nm	506358602		1	12		08/11/23	DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QDJR50)			1 – 6	Nm	506356537		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QDJR50)			1 – 6	Nm	506356573		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					9910010040		1	12	08/11/22	08/11/2023	DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			15 – 115	Nm	9910010045		1	12	08/11/22	08/11/2023	DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			15 – 115	Nm	9910010099		1	12	08/11/22	08/11/2023	DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			20 – 115	Nm	11910011243		1	12	08/11/22	08/11/2023	DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					9910010020		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					9910010026		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					9910010089		1	12			DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					9910010091		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			15 – 115	Nm	9910010105		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			15 – 115	Nm	9910010132		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011105		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011123		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011147		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			20 – 115	Nm	11910011160		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011207		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			15 – 115	Nm	11910011214		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			15 – 115	Nm	11910011218		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)			20 – 115	Nm	11910011223		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011229		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011239		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011266		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (QJR284E)					11910011986		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro SNAP-ON (TE250FU)					14008		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro STURTEVANT RICHMONT (CAL-36)					44030104		1	12			DESCALIBRADO	EQUIPAMENTO SEM CONDIÇOES DE SER CALIBRADO	--
		29	Torquímetro STURTEVANT RICHMONT (CAL-36)					44030121		1	12			DESCALIBRADO	EQUIPAMENTO SEM CONDIÇOES DE SER CALIBRADO	--
		29	Torquímetro STURTEVANT RICHMONT (CAL-36)			0 – 4	Nm	44030125		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro STURTEVANT RICHMONT (CAL-36)			0 – 4	Nm	44030126		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro STURTEVANT RICHMONT (CAL-36)					-		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro STURTEVANT RICHMONT (CAL-36)					104-A		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro UTICA (DA130)			0 – 3	Nm	44030112		1	12	08/11/22	08/11/2023	DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro UTICA (DA130)			0 – 3	Nm	44030102		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro UTICA (DA130)			0 – 3	Nm	44050130		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro UTICA (TCI-150)			0 – 15	Nm	44030108		1	12		08/11/23	DESCALIBRADO	CALIBRÇÃO VENCE EM NOV2023	--
		29	Torquímetro UTICA (TCI-150)			0 – 15	Nm	44030109		1	12			DESCALIBRADO		--
		29	Torquímetro UTICA (TCI-150)			0 – 15	Nm	44030110		1	12			DESCALIBRADO		--
		30	Transducer Mensor Corporation 1500 PSI 17777001					832515		1	12			DESCALIBRADO		---
		30	Transducer Mensor Corporation 1500 PSI 17777001					832516		1	12			DESCALIBRADO		---
		30	Transducer Mensor Corporation 1500 PSI 17777001					410009TL		1	12			DESCALIBRADO		---
		30	Transducer Mensor Corporation 200 PSI 17777001					832251		1	12			DESCALIBRADO		---
		30	Transducer Mensor Corporation 200 PSI 17777001					832520		1	12			DESCALIBRADO		---
		30	Transducer Mensor Corporation 200 PSI 17777001					410009JN		1	12			DESCALIBRADO		---
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2510A01544		1	12	10/08/23	10/08/24	CALIBRADO	CMS	---
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2716A03290		1	12			DESCALIBRADO		---
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2716A03294		1	12			DESCALIBRADO		---
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2716A03309		1	12			DESCALIBRADO		---
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2924A03338		1	12			DESCALIBRADO		---
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2924A04249		1	12	27/01/20	27/01/21	DESCALIBRADO		---
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					5256		2	36	19/04/2019	19/04/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					5257		2	36	19/04/2019	19/04/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					5258		2	36	19/04/2019	19/04/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					5259		2	36	19/04/2019	19/04/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					6108		2	24	13/06/2014	13/06/2017	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					6109		2	24	13/06/2014	13/06/2017	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					6110		2	24	13/06/2014	13/06/2017	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Analyzer Calibration Standard 07-130-0001					6111		2	24	13/06/2014	13/06/2017	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		4	BALANÇA DIGITAL (0 - 1200g) I1200					---	CMASM-IDM-T48-266	2	12	26/08/20	26/08/21	DESCALIBRADO
		24	Calib.& Verification Tool 111-02553-0002					1236		2	36	28/08/2023	28/08/2026	CALIBRADO		PRIMEIRO USO 28/08/2023
		24	Calib.& Verification Tool 111-02553-0002					994		2	36	05/04/2019	05/04/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		5	Calibrador Fluke 5100B 5855028-1 / 5100B					5165005		2	7	03/08/21	03/03/22	DESCALIBRADO	CMASM
		5	Calibrador Fluke 5100B 5855028-1 / 5100B					3450005		2	7	26/07/23	26/02/24	CALIBRADO	ALTCRED 3
		5	Calibrador Fluke 5100B 5855028-1 / 5100B					4795018		2	7	19/01/2023	19/08/2023	DESCALIBRADO
		15	DIGITAL TEST GAUGE 25 PSI 8243299			25	PSI	1302881	CMASM-IDM-T48-190	2	24	19/08/20	19/08/22	DESCALIBRADO
		15	DIGITAL TEST GAUGE 1,500 PSIg			1500	PSI	1205974	CMASM-IDM-T48-285	2	6	10/11/22	12/05/2023	DESCALIBRADO
		11	Dual DC Power Supply HP 6228B					2833A-04936		2	36	22/07/20	22/07/23	DESCALIBRADO	ALTCRED 4
		18	GAGE, DEPTH MICROMETER 0-6" 44OZ-6L					070128971	CMASM-IDM-T48-023	2	36	12/09/20	12/09/23	DESCALIBRADO
		18	GAGE, DEPTH MICROMETER 0-6" 44OZ-6L					070525350	CMASM-IDM-T48-049	2	36	24/09/20	24/09/23	DESCALIBRADO
		18	GAGE, DIAL DEPTH STARRET .0025"-0-.0025" 643J					080622588		2	36	07/11/2022	07/11/2025	CALIBRADO
		18	GAGE, DIAL DEPTH STARRET .0025"-0-.0025" 643J					080622614		2	36	07/11/22	07/11/2025	CALIBRADO
		18	GAGE, DIAL DEPTH STARRET .0025"-0-.0025" 643J					080622620	CMASM-IDM-T48-138	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		18	GAGE, DIAL DEPTH STARRET .0025"-0-.0025" 643J					080622622	CMASM-IDM-T48-024	2	36	20/07/20	20/07/2023	DESCALIBRADO
		18	GAGE, DIAL DEPTH STARRET .0025"-0-.0025" 643J					80622591	CMASM-IDM-T48-232	2	36	12/08/20	12/08/23	DESCALIBRADO
		18	GAGE, DIAL DEPTH STARRET .0025"-0-.0025" 643J					J-412	CMASM-IDM-T48-233	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		13	GAUGE 300 PSI							2	24	08/11/2022	08/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 100 PSI 49794			100	PSI		CMASM-IDM-T48-251	2	24	01/11/2022	01/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 100 PSI 49794			100	PSI		CMASM-IDM-T48-253	2	24	29/05/2019	29/05/2021	DESCALIBRADO
		13	GAUGE 100 PSI 49794			100	PSI		CMASM-IDM-T48-254	2	24	20/11/2019	20/11/2021	DESCALIBRADO
		13	GAUGE 100 PSI 49794							2	24	20/11/2019	20/11/2021	DESCALIBRADO
		13	GAUGE 1500 PSI 73550			1500	PSI		CMASM-IDM-T48-249	2	24	29/05/19	29/05/21	DESCALIBRADO
		13	GAUGE 160 PSI			160	PSI		CMASM-IDM-T48-350	2	24	08/11/2022	08/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 160 PSI							2	24	29/05/19	29/05/2021	DESCALIBRADO
		13	GAUGE 160 PSI 70498							2	24	08/11/2022	08/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 2000 PSI 251009							2	24	03/11/2022	03/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 2000 PSI 251009							2	24		03/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 2000 PSI 251009			2000	PSI		CMASM-IDM-T48-246	2	24	20/11/19	20/11/21	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE 2000 PSI 48280							2	24	03/11/2022	03/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 2000 PSI 48280			2000	PSI		CMASM-IDM-T48-247	2	24	20/11/19	20/11/21	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE 2000 PSI 48280			2000	PSI		CMASM-IDM-T48-248	2	24	20/11/19	20/11/21	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE 30 PSI 73550							2	24	01/11/2022	01/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE 30 PSI 73550							2	24	01/11/2022	01/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE ASSEMBLY (0-3000 PSIG) 6105388					CM-131808		2	24	30/11/2022	30/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE ASSEMBLY (0-3000 PSIG) 6105388					CM-131840		2	24	21/06/2016	21/06/2018	DESCALIBRADO
		13	GAUGE ASSEMBLY (0-4500 FT. SEAWATER) 6689806			4500	FT	CM-138005	CMASM-IDM-T48-262	2	24	20/11/19	20/11/21	DESCALIBRADO
		13	GAUGE, (0-30 PSI) 71268							2	24	01/11/2022	01/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE, (0-30 PSI) 71268			30 – 0 – 30	PSI		CMASM-IDM-T48-239	2	24	29/05/19	29/05/21	DESCALIBRADO
		13	GAUGE, (30-0-30 PSI) 2198			30 – 0 – 30	PSI	2512	CMASM-IDM-T48-279	2	24	19/11/18	19/11/20	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE, (30-0-30 PSI) 70462					KR01833		2	24	01/11/2022	01/11/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE, (30-0-30 PSI) DA48736			30 – 0 - 30	PSI	42127	CMASM-IDM-T48-184	2	24	16/07/20	16/07/22	DESCALIBRADO
		13	GAUGE, (30-0-30 PSI) DA48736			30 – 0 - 30	PSI	42128	CMASM-IDM-T48-328	2	24	29/05/19	29/05/21	DESCALIBRADO
		13	GAUGE, (IN.Hg VAC 30-0-60 PSI) 49966							2	24	14/12/2022	14/12/2024	CALIBRADO
		13	GAUGE, (IN.Hg VAC 30-0-60 PSI) 49966			30 – 0 - 60	PSI	097903	CMASM-IDM-T48-195	2	24	20/11/19	20/11/21	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG) 61C-ID-0020			20	PSI	0711117	CMASM-IDM-T48-345	2	13	19/01/21	19/02/22	DESCALIBRADO	CMASM
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG) 61C-ID-0020					1411126	CMASM-IDM-T48-344	2	13	16/08/23	16/08/24	CALIBRADO	CANCELAR PS
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG) 61C-ID-0020					AL03112	CMASM-IDM-T48-192	2	13	16/08/23	16/08/23	REPROVADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG) 61C-ID-0020			20	PSI	AN01609	CMASM-IDM-T48-346	2	13	19/05/22	19/06/23	DESCALIBRADO
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG) 61C-ID-0020					AS-00888	CMASM-IDM-T48-263	2	13	16/08/23	16/08/24	CALIBRADO	CMASM
		13	GAUGE, PRESSURE (0-200 PSI) ECP REQ 6689803			200	PSI	012810	CMASM-IDM-T48-189	2	24	29/05/19	29/05/21	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	GAUGE, PRESSURE (0-60 PSI) ECP REQ 6748209			60	PSI	012810A	CMASM-IDM-T48-196	2	36	20/11/19	20/11/22	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		24	Ground Strap Tester 253A					174		2	12	12/11/2018	12/11/2019	NAO CALIBRAR
		24	Ground Strap Tester 253A					177		2	12	25/08/2020	25/08/2021	NAO CALIBRAR
		24	Ground Strap Tester 253A					178		2	12	04/04/2017	04/04/2018	NAO CALIBRAR
		24	Ground Strap tester 253A					179		2	12	25/08/2020	25/08/2021	NAO CALIBRAR
		24	Ground Strap Tester 253A					182		2	12	25/08/2020	25/08/2021	NAO CALIBRAR
		24	Ground Strap Tester 253A					185		2	12	01/03/2017	01/03/2018	NAO CALIBRAR
		24	igniter circuit test Mod. 101-5BFAA					26360		2	36	05/09/2017	05/09/2020	DESCALIBRADO
		24	igniter circuit test Mod. 101-5BFAA					00171		2	36	24/08/2017	24/08/2020	DESCALIBRADO
		24	igniter circuit test Mod. 101-5BFAA					00161AA		2	36	02/08/2017	02/08/2020	DESCALIBRADO
		20	LEVEL, PRECISION 199						CMASM-IDM-T48-020	2	36	18/09/20	18/09/23	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		24	MEDIDOR DE FLUXO 0279-02					X11223		2	22	22/11/2017	22/09/2019	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	MEDIDOR DE FLUXO 0279-02					X12311		2	22	22/06/2017	22/04/2019	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	MEDIDOR DE FLUXO 0279-02					X12312		2	22	16/09/2015	16/07/2017	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		17	Megômetro MI-2551					DD255104248		2	36	14/08/20	14/08/2023	DESCALIBRADO	CMASM
		17	Megômetro R1M-A					22079		2	36	07/05/21	07/05/2024	CALIBRADO	CMASM
		17	Megômetro R1M-A					202111ORIM-A		2	36	20/07/23	20/07/26	CALIBRADO
		18	MICROMETER, DEPTH 0-3" STARRETT 440Z-3RL					440	CMASM-IDM-T48-033	2	36	16/07/20	16/07/23	DESCALIBRADO
		18	MICROMETER, DEPTH 0-3" STARRETT 440Z-3RL						CMASM-IDM-T48-141	2	36	16/07/20	16/07/23	DESCALIBRADO
		18	MICROMETER, DEPTH 0-3" STARRETT 440Z-3RL						CMASM-IDM-T48-227	2	36	16/07/20	16/07/23	DESCALIBRADO
		18	MICROMETER, DEPTH 0-3" STARRETT 440Z-3RL						CMASM-IDM-T48-229	2	36	16/07/20	16/07/23	DESCALIBRADO
		18	MICROMETER, DEPTH 0-3" STARRETT 440Z-3RL						CMASM-IDM-T48-230	2	36	16/07/20	16/07/23	DESCALIBRADO
		18	MICROMETER, DEPTH 0-3" STARRETT 440Z-3RL						CMASM-IDM-T48-231	2	36	13/08/20	13/08/23	DESCALIBRADO
		19	Multimetro 260-6XLPM (Simpson)				CMASM-IDE-T48-003			2	20	19/07/2023	26/03/2025	CALIBRADO	CMS
		19	Multimetro 260-6XLPM (Simpson)				CMASM-IDE-T48-006			2	20	22/07/20	22/03/22	DESCALIBRADO	CMS
		19	Multimetro 260-6XLPM (Simpson)							2	20	04/04/18	04/12/19	DESCALIBRADO	CMASM
		19	Multimetro 260-6XLPM (Simpson)					1308		2	20	19/07/23	19/03/26	CALIBRADO	CMASM
		19	Multimetro 260-6XLPM (Simpson)					612E		2	20	19/10/23	19/06/26	CALIBRADO	CMS
		19	Multimetro 77 (Digital)					49050228		2	36	13/03/2022	13/03/2025	CALIBRADO	ALTCRED 4
		19	Multimetro 77 (Digital)					49020911		2	36	17/07/20	17/07/23	DESCALIBRADO
		19	Multimetro 83-V (Digital)				CMASM-IDE-T48-034	97310078		2	36	17/08/2022	17/08/2025	CALIBRADO	CMASM
		19	Multimetro 83-V (Digital)					97800392		2	36	17/07/20	17/07/23	DESCALIBRADO	ALTCRED 4
		19	Multimetro 83-V (Digital)				CMASM-IDE-T48-034	97870322		2	36	05/10/23	05/10/26	CALIBRADO
		19	Multimetro 85-III (Digital True RMS)					77033422		2	36	17/07/23	26/07/2026	CALIBRADO	CMASM
		19	Multimetro 85-III (Digital True RMS)					77033433		2	36	14/07/23	26/07/2026	CALIBRADO	CMASM
		19	Multimetro 85-III (Digital True RMS)					77050316		2	36	18/10/23	18/10/26	CALIBRADO	CMASM
		23	Osciloscópio TBS 1102B					CO32187		2	12	25/08/22	25/08/23	DESCALIBRADO	ALTCRED 4
		23	Osciloscópio THS730A					B033690		2	12	18/08/22	18/08/23	DESCALIBRADO	ALTCRED 4
		24	Otto Fuel Vapor Detector Mk 15 Mod 0 10001-2838890 Rev G					1198		2	29	11/01/2022	11/01/2024	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Otto Fuel Vapor Detector Mk 15 Mod 0 10001-2838890 Rev G					1219		2	29	12/06/2021	22/11/2023	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Otto Fuel Vapor Detector Mk 15 Mod 0 10001-2838890 Rev G					0664		2	29	28/10/2015	28/03/2018	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					8010072	CMASM-IDM-T48-111	2	36	20/07/20	20/07/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					803079	CMASM-IDM-T48-113	2	36	13/08/20	13/08/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					8L10405	CMASM-IDM-T48-114	2	36	20/07/2020	20/07/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					8L20801	CMASM-IDM-T48-136	2	36	20/07/20	20/07/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					8S20626	CMASM-IDM-T48-107	2	36	20/07/20	20/07/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					8S20972	CMASM-IDM-T48-139	2	36	13/08/20	13/08/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210					8S30495	CMASM-IDM-T48-168	2	36	13/08/20	13/08/2023	DESCALIBRADO
		25	PAQUIMETRO 6" CM-210						CMASM-IDM-T48-234	2	24	13/08/20	13/08/2022	DESCALIBRADO
		18	RELOGIO COMPARADOR .050"-0-.050"					1498	CMASM-IDM-T48-343	2	12	07/11/22	07/11/23	DESCALIBRADO
		18	RELOGIO COMPARADOR .050"-0-.050"					03	CMASM-IDM-T48-236	2	24	20/07/20	20/07/22	DESCALIBRADO
		18	RELOGIO COMPARADOR .050"-0-.050"					201	CMASM-IDM-T48-235	2	24	12/08/20	12/08/22	DESCALIBRADO
		18	RELOGIO COMPARADOR .050"-0-.050"						CMASM-IDM-T48-237	2	24	20/07/20	20/07/22	DESCALIBRADO
		10	SCALE, DIGITAL READOUT 2500 LB 5545233					8115	CMASM-IDM-T48-269	2	24	24/02/17	24/02/19	DESCALIBRADO
		10	SCALE, DIGITAL READOUT 5000 LB D00568-0003					19406/22632	CMASM-IDM-T48-268	2	24	23/08/21	23/08/23	DESCALIBRADO
		9	SCALE, PUSH/PULL TENSION 500 g GPP-5					516-500	CMASM-IDM-T48-053	2	12	23/08/21	23/08/22	DESCALIBRADO
		29	SCREWDRIVER, TORQUE 5 IN LB 73139			0 – 0,5	Nm	BA73139	CMASM-IDM-T48-222	2	9	30/08/21	30/05/22	DESCALIBRADO
		29	SCREWDRIVER, TORQUE 5 IN LB BA73139			0 – 0,5	Nm	5BJ008503	CMASM-IDM-T48-212	2	9	30/08/21	30/05/22	DESCALIBRADO
		29	SCREWDRIVER, TORQUE 5 IN LB BA73139			0 – 0,5	Nm	5MN100475	CMASM-IDM-T48-354	2	9	30/08/21	30/05/22	DESCALIBRADO
		26	SENSOR DE VELOCIDADE 6301669					203	CMASM-IDM-T48-040	2	36	19/02/20	19/02/2023	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		26	SENSOR DE VELOCIDADE 6301669					206	CMASM-IDM-T48-039	2	36	12/09/20	12/09/2023	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		26	SENSOR DE VELOCIDADE 6301669					207	CMASM-IDM-T48-305	2	36	12/12/17	12/12/2020	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		26	SENSOR DE VELOCIDADE 6301669					303	CMASM-IDM-T48-302	2	36	28/11/17	28/11/2020	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		24	Standard Sensor Ass. (BLUE SHELL) DA81672					11702		2	6	03/02/22	03/08/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		24	Standard Sensor Ass. (BLUE SHELL) DA81672					11703		2	6	03/02/22	03/08/2022	Calibrado pela USN		Calibrado pela USN
		28	Termômetro Digital 0 – 750 c HH11B					110718		2	12	12/09/20	12/09/21	DESCALIBRADO	CMA NÃO ORÇOU
		28	TERMÔMETRO, (0-200 F) BA47668						CMASM-IDM-T48-182	2	9	22/09/20	22/06/21	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		28	TERMÔMETRO, (32-212 F) BA47668					335229	CMASM-IDM-T48-181	2	9	22/09/20	22/06/21	DESCALIBRADO	VRF PSB CALIBRAÇÃO PELO GAERNAVMAN
		3	TESTER, DEAD WEIGHT DMTQ100					100311	CMASM-IDM-T48-270	2	24	18/10/17	18/10/19	DESCALIBRADO
		3	TESTER, DEAD WEIGHT DMTQ100					100312	CMASM-IDM-T48-271	2	24	04/04/17	04/04/19	DESCALIBRADO
		29	TORQUE DRIVER 24-0-24 IN LB TQS2FUA			0 – 3	Nm	5411	CMASM-IDM-T48-008	2	30	31/10/19	30/04/2022	DESCALIBRADO
		29	TORQUE DRIVER 60-0-60 IN LB 1/4 SQ DR TQS050FUA			0 – 10	Nm	6301	CMASM-IDM-T48-072	2	24	21/09/21	21/09/23	DESCALIBRADO
		0	Transconductance Amplifier 5855027-1 / 5220A				CMASM-IDE-T48-044	3315010		2	32	12/06/23	26/05/2026	CALIBRADO	CMS
		0	Transconductance Amplifier 5855027-1 / 5220A					5530012		2	32	12/01/21	12/09/23	DESCALIBRADO	CMASM
		7	Universal Counter 5855012-1 / 5335A					2934A14344		2	36	15/08/2022	15/08/2025	CALIBRADO	CMS
		7	Universal Counter 5855012-1 / 5335A					2838A12773		2	36	22/12/20	22/12/23	CALIBRADO
		24	VÁLVULA DE ALÍVIO DO RESERVATÓRIO DE ALTA					074 / 09		2	24	17/02/2017	17/02/2019	DESCALIBRADO
		24	VÁLVULA DE ALÍVIO DO RESERVATÓRIO DE BAIXA							2	24	17/02/2017	17/02/2019	DESCALIBRADO
		5	Voltage Calibrator DVL 8500					23360381		2	36	20/07/2023	26/07/2026	CALIBRADO	ALTCRED 4
		29	WRENCH, ROTARY TORQUE DRIVER 12-0-12 IN LB TQS1A			0 – 2	Nm	8756	CMASM-IDM-T48-046	2	36	31/10/19	31/10/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, ROTARY TORQUE DRIVER 12-0-12 IN LB TQS1A			0 – 2	Nm	8757	CMASM-IDM-T48-071	2	36	31/10/19	31/10/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA					13810C		2	24	03/11/22	03/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 100-0-100 FT LB 1/2 SQ DR TE100					7888		2	15	08/11/22	08/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 100-0-100 FT LB 1/2 SQ DR TE100					7938		2	15	08/11/22	08/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 100-0-100 FT LB 1/2 SQ DR TE100					7943		2	15	08/11/22	08/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 100-0-100 FT LB 1/2 SQ DR TE100			0 – 140	Nm	7715	CMASM-IDM-T48-094	2	15	12/07/19	12/10/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 100-0-100 FT LB 1/2 SQ DR TE100			0 – 150	Nm	7944	CMASM-IDM-T48-030	2	15	20/07/20	20/10/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 15-0-15 IN LB 1/4 SQ DR TE1A					6264		2	36	30/08/21	30/08/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 15-0-15 IN LB 1/4 SQ DR TE1A					6776		2	36	30/08/21	30/08/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 15-0-15 IN LB 1/4 SQ DR TE1A			0 – 2	Nm	6263	CMASM-IDM-T48-010	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 15-0-15 IN LB 1/4 SQ DR TE1A			0 – 2	Nm	6265	CMASM-IDM-T48-109	2	36	30/08/21	30/08/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 15-0-15 IN LB 1/4 SQ DR TE1A			0 – 2	Nm	6266	CMASM-IDM-T48-012	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 15-0-15 IN LB 1/4 SQ DR TE1A			0 – 2	Nm	6267	CMASM-IDM-T48-103	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR MD1501A			0 – 20	Nm	101704294	CMASM-IDM-T48-075	2	24	31/10/19	31/10/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA					39723		2	15	08/11/22	08/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA					39884		2	15	08/11/22	08/03/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA					39887		2	15	08/11/22	08/03/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA					39889		2	15	08/11/2022	08/03/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA					39892		2	15	08/11/22	08/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA			0 – 20	Nm	39720	CMASM-IDM-T48-027	2	15	21/09/21	21/12/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA			0 – 20	Nm	39722	CMASM-IDM-T48-013	2	15	21/07/20	21/10/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA			0 – 15	Nm	39864	CMASM-IDM-T48-029	2	15	30/10/19	30/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA			0 – 15	Nm	39880	CMASM-IDM-T48-106	2	15	30/10/19	30/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA			0 – 15	Nm	39881	CMASM-IDM-T48-152	2	15	30/10/19	30/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA			0 – 15	Nm	39890	CMASM-IDM-T48-045	2	15	28/10/19	28/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 150-0-150 IN LB 3/8 SQ DR TE12FUA (C.C.W.)					39883		2	15	08/11/22	08/03/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 175-0-175 FT LB 1/2 SQ DR TE175					55301		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 200-600 FT LB TQR600C			250 – 820	Nm	3802	CMASM-IDM-T48-216	2	24	18/07/19	18/07/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 200-600 FT LB TQR600E			250 – 820	Nm	1108101176	CMASM-IDM-T48-083	2	24	21/07/20	22/07/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 250-0-250 FT LB 1/2 SQ DR TE250					081123983		2	24	08/11/22	08/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 250-0-250 FT LB 1/2 SQ DR TE250					19164		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA					13550		2	36	30/08/21	30/08/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA					13553		2	36	30/08/21	30/08/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA					13554		2	36	30/08/21	30/08/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA					13558		2	36	30/08/21	30/08/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13547	CMASM-IDM-T48-066	2	36	06/11/19	06/11/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13551	CMASM-IDM-T48-125	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13552	CMASM-IDM-T48-089	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13555	CMASM-IDM-T48-067	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13557	CMASM-IDM-T48-074	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13559	CMASM-IDM-T48-097	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13560	CMASM-IDM-T48-137	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 30-0-30 IN LB 1/4 SQ DR TE3FUA			0 – 4	Nm	13562	CMASM-IDM-T48-126	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81006120		2	24	07/11/22	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81006152		2	24	07/11/22	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81006153		2	24	07/11/2022	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81013485	CMASM-IDM-T48-001	2	24	31/10/19	31/10/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81013488		2	24	07/11/22	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81013494		2	24	07/11/22	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81013497		2	24	07/11/22	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A					81013499		2	24	07/11/22	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	3447	CMASM-IDM-T48-011	2	30	28/10/19	28/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81006147	CMASM-IDM-T48-006	2	24	21/09/21	21/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81006156	CMASM-IDM-T48-090	2	24	06/11/19	06/11/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81013486	CMASM-IDM-T48-132	2	24	06/11/19	06/11/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81013495	CMASM-IDM-T48-160	2	24	06/11/19	06/11/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81013496	CMASM-IDM-T48-091	2	24	06/11/19	06/11/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81013498	CMASM-IDM-T48-153	2	24	06/11/19	06/11/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A			0 – 35	Nm	81013501	CMASM-IDM-T48-051	2	24	21/09/21	21/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 300-0-300 IN LB 3/8 SQ DR TE25A (C.C.W.)			0 – 35	Nm	81006178	CMASM-IDM-T48-084	2	24	11/07/19	11/07/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 1/2 SQ DR TE51FFU					4126		2	15	07/11/2022	07/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 1/2 SQ DR TE51FFU					4127		2	15	07/11/22	07/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 1/2 SQ DR TE51FFU					4129		2	15	07/11/22	07/02/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 1/2 SQ DR TE51FFU			0 – 70	Nm	4128	CMASM-IDM-T48-022	2	15	20/07/20	20/10/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 3/8 SQ DR TE50FA			0 – 70	Nm	11895	CMASM-IDM-T48-005	2	24	31/10/19	31/10/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 3/8 SQ DR TE50FA			0 – 70	Nm	11896	CMASM-IDM-T48-063	2	24	20/07/20	20/07/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 FT LB 3/8 SQ DR TE50FA			0 – 70	Nm	11897	CMASM-IDM-T48-068	2	24	21/09/2021	21/09/2023	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 IN LB 1/4 SQ DR TQS-4-FUA					7167		2	24	08/11/22	08/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 IN LB 1/4 SQ DR TQS-4-FUA			0 – 6	Nm	7157	CMASM-IDM-T48-047	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 50-0-50 IN LB 1/4 SQ DR TQS-4-FUA			0 – 6	Nm	7168	CMASM-IDM-T48-002	2	36	20/07/20	20/07/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 60-0-60 IN LB 1/4 SQ DR TQS050FUA			0 – 10	Nm	6302	CMASM-IDM-T48-007	2	24	22/09/21	22/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51					4906		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51					7101		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51					7102		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51					7143		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51			0 – 70	Nm	7100	CMASM-IDM-T48-098	2	30	06/11/19	06/05/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51			0 – 70	Nm	7104	CMASM-IDM-T48-076	2	30	06/11/19	06/05/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 1/2 SQ DR TE51 (C.C.W.)					7103		2	30	07/11/22	07/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 3/8 SQ DR TE50FUA			0 – 70	Nm	17162	CMASM-IDM-T48-014	2	15	20/07/20	20/10/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 3/8 SQ DR TE50FUA			0 – 70	Nm	17165	CMASM-IDM-T48-015	2	30	06/11/19	06/05/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 3/8 SQ DR TE50FUA			0 – 70	Nm	17185	CMASM-IDM-T48-082	2	24	21/09/21	21/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 3/8 SQ DR TE50FUA			0 – 70	Nm	17186	CMASM-IDM-T48-016	2	30	06/11/19	06/05/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 600-0-600 IN LB 3/8 SQ DR TE50FUA (C.C.W.)					17173		2	15	08/11/22	08/03/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A					24476		2	30	08/11/22	08/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A					24484		2	30	08/11/22	08/05/2025	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24456	CMASM-IDM-T48-043	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24468	CMASM-IDM-T48-124	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24477	CMASM-IDM-T48-105	2	30	28/10/19	28/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24486	CMASM-IDM-T48-062	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24488	CMASM-IDM-T48-133	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24491	CMASM-IDM-T48-085	2	30	20/07/20	20/01/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24492	CMASM-IDM-T48-143	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24496	CMASM-IDM-T48-044	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	24498	CMASM-IDM-T48-149	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TE6A			0 – 10	Nm	25072	CMASM-IDM-T48-167	2	30	29/10/19	29/04/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE 75-0-75 IN LB 1/4 SQ DR TEP6A			0 – 10	Nm	1302	CMASM-IDM-T48-352	2	36	29/10/19	29/10/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 10 IN LB (2T-1) 6700458			0 – 15	Nm	VB 2T-1	CMASM-IDM-T48-073	2	18	30/08/21	30/02/2023	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 100 IN LB 3/8 SQ DR B71099			0 – 15	Nm	04111369	CMASM-IDM-T48-200	2	18	18/07/19	18/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 100 IN LB 3/8 SQ DR B71099			0 – 15	Nm	04111372	CMASM-IDM-T48-210	2	18	18/07/19	18/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 100 IN LB 3/8 SQ DR B71099			0 – 15	Nm	04111384	CMASM-IDM-T48-206	2	18	23/09/21	23/03/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 140 IN LB 74360					02109461		2	24	10/11/2022	10/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 140 IN LB 74360			0 – 16	Nm	1024	CMASM-IDM-T48-099	2	24	28/09/21	28/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 140 IN LB 74558			0 – 16	Nm	1509	CMASM-IDM-T48-065	2	24	23/08/21	23/08/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 140 IN LB 74558			0 – 16	Nm	1510	CMASM-IDM-T48-144	2	24	28/09/21	28/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 150 IN LB 49266					07286		2	22	22/11/2022	22/09/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 150 IN LB 49266			0 – 20	Nm	430	CMASM-IDM-T48-100	2	22	03/12/19	03/10/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 17 IN LB BA-70611			0 – 2	Nm	48-A1-01	CMASM-IDM-T48-166	2	10	28/09/21	28/07/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR					5168333-4		2	24	07/11/19	07/11/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR					53711-5168333-14		2	24	21/02/2017	21/02/2019	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR					53711-5168333-4		2	24	21/02/2017	21/02/2019	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR					53711-51683334		2	24	21/02/2017	21/02/2019	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR					53711-5168333K4		2	24	21/02/2017	21/02/2019	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4					BT-1B		2	24	16/11/22	16/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4					BT-1B		2	24	18/11/22	18/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4					BT-1B		2	24	18/11/22	18/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4					BT-1B		2	24	18/11/22	18/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4							2	24	18/11/22	18/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4			0 – 2,5	Nm	186	CMASM-IDM-T48-115	2	24	23/09/2021	23/09/2023	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4			0 – 2,5	Nm	BT-1B	CMASM-IDM-T48-080	2	12	30/08/21	30/08/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 18 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-4			0 – 2,5	Nm	BT-1B	CMASM-IDM-T48-282	2	24	07/11/19	07/11/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 200 IN LB 3/8 SQ DR BA49312					04111022		2	24	17/11/22	17/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 200 IN LB 3/8 SQ DR BA49312			0 – 20	Nm	02109457	CMASM-IDM-T48-207	2	24	11/11/2019	11/11/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 200 IN LB 3/8 SQ DR BA49312			0 – 20	Nm	02109509	CMASM-IDM-T48-223	2	24	23/09/21	23/09/2023	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 250 IN LB 74556			0 – 20	Nm	RJE-11	CMASM-IDM-T48-209	2	24	28/09/21	28/09/2023	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 250 IN LB CA74556			0 – 30	Nm	04111019	CMASM-IDM-T48-050	2	24	11/11/2019	11/11/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 26 IN LB 9/64 HEX 3245489			0 – 3	Nm		CMASM-IDM-T48-226	2	10	28/09/21	28/07/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 26 IN LB 9/64 HEX 3245489			0 – 3	Nm		CMASM-IDM-T48-225	2	10	30/08/21	30/06/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 3-9 FT LB 3/8 SQ DR VB-10T-1					0109004063		2	18	07/11/22	07/05/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 30 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-2			0 – 3	Nm	BT-1	CMASM-IDM-T48-129	2	24	23/09/21	23/09/2023	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 30 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-2			0 – 4	Nm	BT-1	CMASM-IDM-T48-077	2	24	21/07/20	21/07/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 30 IN LB 1/4 SQ DR 5168333-2			0 – 3	Nm		CMASM-IDM-T48-052	2	24	12/11/2018	12/11/2020	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 50 IN LB 1/4 SQ DR 49305 / 305-13			0 – 6	Nm	10T	CMASM-IDM-T48-169	2	18	23/09/2021	23/03/2023	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 50 IN LB 3/8 SQ DR 49305			0 – 6	Nm		CMASM-IDM-T48-096	2	18	30/08/21	30/02/2023	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 50 IN LB 3/8 SQ DR 49305			0 – 6	Nm	713	CMASM-IDM-T48-112	2	18	21/07/20	21/01/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 50 IN LB 73659					04111388		2	24	07/11/2022	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 50 IN LB 73659			0 – 6	Nm	04111375	CMASM-IDM-T48-172	2	24	11/11/2019	11/11/2021	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 50 IN LB 73659			0 – 6	Nm	9IE0043B	CMASM-IDM-T48-146	2	18	21/07/20	22/01/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 7-25 FT LB 3/16 SQ DR 01-407-9425			0 – 35	Nm	6934601	CMASM-IDM-T48-221	2	24	28/09/21	28/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 7-25 FT LB 3/16 HEX 6934601			0 – 35	Nm	0608506720	CMASM-IDM-T48-057	2	24	28/09/21	28/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 1/4 HEX C-48902			0 – 10	Nm		CMASM-IDM-T48-048	2	24	24/09/21	24/09/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 1/4 HEXBIT 48902			0 – 10	Nm	702A	CMASM-IDM-T48-061	2	24	03/12/19	03/12/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 1/4 HEXBIT 48902			0 – 10	Nm	J-4	CMASM-IDM-T48-176	2	24	03/12/19	03/12/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 1/4 HEXBIT C48902			0 – 10	Nm	7549	CMASM-IDM-T48-215	2	24	24/09/21	24/09/23	DESCALIBRADO	Nao Calibrado pois NEC adapatador
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 1/4 HEXBIT CA48902			0 – 10	Nm		CMASM-IDM-T48-130	2	24	21/07/20	21/07/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 3/8 SQ DR 74557					04111394		2	18	17/11/2022	17/05/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 3/8 SQ DR 74557					7584		2	18	18/11/22	18/05/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 3/8 SQ DR 74557			0 – 10	Nm	557-2	CMASM-IDM-T48-069	2	18	17/07/19	17/01/21	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 3/8 SQ DR 74557			0 – 10	Nm	04111342	CMASM-IDM-T48-205	2	18	21/07/20	22/01/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 75 IN LB 3/8 SQ DR CCW 74557 (C.C.W.)			0 – 10	Nm	702C	CMASM-IDM-T48-060	2	18	23/09/21	23/03/23	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 8 IN LB 5168333-3					ADCAP		2	24	16/11/22	16/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 8 IN LB 5168333-3			0 – 1	Nm	BT-1	CMASM-IDM-T48-035	2	24	21/07/20	21/07/2022	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE PRESET 85 IN LB 70638			0 -10	Nm	VB100T	CMASM-IDM-T48-070	2	10	30/08/21	30/06/22	DESCALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE SPECIAL 200 IN LB 3/8 SQ DR 49312					02109491		2	24	10/11/22	10/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE SPECIAL 200 IN LB 3/8 SQ DR 49312					04111016		2	24	07/11/2022	07/11/2024	CALIBRADO
		29	WRENCH, TORQUE SPECIAL 200 IN LB 3/8 SQ DR 49312			0 – 20	Nm		CMASM-IDM-T48-145	2	24	21/07/20	21/07/2022	DESCALIBRADO
		29	TORQUÍMETRO					130815888(CADBEM)		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO 0,3-1,2 NM					7440074700		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO 1,2-3 NM					7441074701		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO 10-60 NM					19-0616228		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO 8-60 NM 7000B					79108366887		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO BEK-94					130815586(CADBEM)		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO Não identificado					130813826(CADBEM)		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO Não identificado					130815179(CADBEM)		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		29	TORQUÍMETRO Não identificado					130815713(CADBEM)		9	12			DESCALIBRADO		Penguin
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A03170		1	12			DESCALIBRADO	CMS
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A07888		1	12	11/09/23	11/09/24	CALIBRADO	CMASM
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A10Z34		1	12	21/07/22	21/07/23	DESCALIBRADO	CMS
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A03289		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A03332		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A06181		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A05017		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A07001		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		12	HP 3325B SYNTHESIZER/FUNCTION GENERATOR					2847A03299		1	12			EQUIPAMENTO NAO ENCONTRADO	EQUIPAMENTO NAO ENCONTRADO
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2510A01575		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		7	UNIVERSAL COUNTER HP 5328B					2716A03286		1	12			REPARO E CALIBRAÇÃO
		19	DIGITAL VOLTIMETER HP 3456A					2201A05409		1	12	12/01/22	12/01/23	DESCALIBRADO2
		19	DIGITAL VOLTIMETER HP 3456A					2825A20269		1	12			EQUIPAMENTO NAO ENCONTRADO	EQUIPAMENTO NAO ENCONTRADO
		23	OSCILLOSCOPE TEKTRONIX 5110					B130108		1	12			DESCALIBRADO
		5	VOLTAGE CALIBRATOR DVC 8500					703328		2	36	20/07/23	20/07/24	CALIBRADO	CMASM
		13	MENSOR 2780 (0-800 PSI)			800	PSI	14841	100012482217	1	12		12/05/23	DESCALIBRADO	LEVAR P BACS
		13	AMERICAN GAUGE CORPORATION (0-800 PSI)			800	PSI	389		1	12			DESCALIBRADO	CANCELAR PS
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG)			20	PSI	1411099	CMASM-IDM-T48-347	2	13	19/05/22	19/06/23	DESCALIBRADO	CMASM
		13	GAUGE, ABSOLUTE PRESSURE (0-20 PSIG)						CMASM-IDM-T48-157	2	12			DESCALIBRADO	LEVAR P BACS

## Tabela dinâmica_Controle_2
VALIDADE CALIBRAÇÃO	- todas -
ELE/MEC	- todas -

Cont.Núm - EQUIPAMENTO	Dados
EQUIPAMENTO	ASPIDE	EXOCET (27)	F-21 (246)	MINAS E BOMBAS (25)	MISTRAL (262)	MK-46 (23)	MK-48 (24)	PENGUIN	Total Resultado
AMPLIFICADOR TRANSCONDUTANCIA						2		2
ANALIZADOR DE ESPECTRO	1	1					2
ANALIZADOR DE SEGURANCA			1					1
BALANÇA DE PRESSÃO						2		2
BALANÇA DIGITAL						1		1
CALIBRADOR						5		5
CAPACÍMETRO	1					1
CONTADOR	2					11	2		15
CONTROLADOR DE PRESSAO			1			4			5
DINAMOMETRO						1		1
DINAMOMETRO DIGITAL			1				2		3
FONTE DC	5		6		1		1		13
GERADOR DE FUNCOES	11	1				11			23
MANOMETRO ANALOGICO			1	2		7	36		46
MANOMETRO ANALOGICO BACS						1		1
MANOMETRO DIGITAL IN LOCO			4					4
MANOMETRO DIGITAL						2		2
MANOVACUÔMETRO						4			4
MEGOMETRO		1	3				3		7
MICROMETRO DE PROFUNDIDADE			4				18		22
MULTIMETRO	9	4	10	1	1	18	13		56
NIVEL LINEAR DE PRECISAO						1		1
OHMIMETRO		3	4					7
OPTICAL POWER METER			1					1
OSCILOSCOPIO	2	2				4	2		10
OUTROS	8		6				29		43
PAQUIMETRO			4				8		12
SENSOR DE VELOCIDADE						4		4
TERMOHIGROMETRO			1					1
TERMOMETRO						3		3
TORQUIMETRO		19	29	1	3	47	161	9	269
TRANSDUTOR DE PRESSAO						6			6
Total Resultado	39	31	76	4	5	112	297	9	573

EQUIPAMENTO	QTD	CUSTO EST R$
AMPLIFICADOR TRANSCONDUTANCIA	2	R$ 1.150,09
ANALIZADOR DE ESPECTRO	2	R$ 6.209,90
ANALIZADOR DE SEGURANCA	1	R$ 3.104,95
CALIBRADOR	5	R$ 10.464,94
CAPACÍMETRO	1	R$ 373,86
CONTADOR	13	R$ 18.572,49
CONTROLADOR DE PRESSAO	1	R$ 193,00
FONTE DC	13	R$ 11.851,64
GERADOR DE FUNCOES	17	R$ 31.366,10
MEGOMETRO	6	R$ 2.216,24
MULTIMETRO	49	R$ 39.391,26
OHMIMETRO	5	R$ 3.254,92
OPTICAL POWER METER	1	R$ 747,66
OSCILOSCOPIO	10	R$ 9.086,22
OUTROS	13	R$ 9.688,59
TERMOHIGROMETRO	1	R$ 80,00
TERMOMETRO	1	R$ 84,33
TOTAL	141	R$ 147.836,19

EQUIPAMENTO	QTD	CUSTO EST R$
BALANÇA DE PRESSÃO	2	R$ 168,66
BALANÇA DIGITAL	1	R$ 70,00
CONTROLADOR DE PRESSAO	4	R$ 772,00
DINAMOMETRO	1	R$ 84,33
DINAMOMETRO DIGITAL	3	R$ 507,35
MANOMETRO ANALOGICO	45	R$ 15.241,05
MANOMETRO ANALOGICO BACS	1	R$ 338,69
MANOMETRO DIGITAL IN LOCO	4	R$ 3.514,02
MANOMETRO DIGITAL	2	R$ 677,38
MANOVACUÔMETRO	4	R$ 1.354,76
MICROMETRO DE PROFUNDIDADE	18	R$ 1.517,94
NIVEL LINEAR DE PRECISAO	1	R$ 84,33
OUTROS	3	R$ 1.552,46
PAQUIMETRO	9	R$ 758,97
SENSOR DE VELOCIDADE	4	R$ 337,32
TERMOMETRO	2	R$ 168,66
TORQUIMETRO	255	R$ 25.500,00
TRANSDUTOR DE PRESSAO	6	R$ 2.032,14
TOTAL	365	R$ 54.680,06

EQUIPAMENTO	QTD	CUSTO EST R$
FONTE DC	13	R$ 11.851,64
MULTIMETRO	49	R$ 39.391,26
TORQUIMETRO	255	R$ 25.500,00
TOTAL	317	R$ 76.742,90

## Tabela dinâmica_Controle_1
Próxima Calibração	- todas -
VALIDADE CALIBRAÇÃO	- múltiplo -
PROXIMA CALIBRAÇÃO	- múltiplo -

	Dados
Oficina	Cont.Núm - Oficina	Soma - CUSTO ESTIMADO
Aspide	39	R$ 43.354,95
Exocet	30	R$ 13.613,51
F21	44	R$ 21.666,90
Minas e Bombas	4	R$ 1.553,61
Mistral	5	R$ 1.636,98
MK-46	103	R$ 57.158,55
MK-48	259	R$ 52.411,95
Penguin	9	R$ 900,00
Total Resultado	493	R$ 192.296,45

## Resumo
TOTAL
Nº de instrumentos	#REF!	#REF!
Instrumentos com Calibração Válida	#REF!	#REF!
Instrumentos com Sobressalente Válido	#REF!	#REF!

MÍSSEIS
Nº de instrumentos	#REF!	#REF!
Instrumentos com Calibração Válida	#REF!	#REF!
Instrumentos com Sobressalente Válido	#REF!	#REF!

ARMAS SUBMARINAS
Nº de instrumentos	#REF!	#REF!
Instrumentos com Calibração Válida	#REF!	#REF!
Instrumentos com Sobressalente Válido	#REF!	#REF!

Após calibração de eletrônicos, torquímetros e manômetros
Instrumentos com Sobressalente Válido	512	93,94%
* Excluindo instrumentos do Aspide

## Tabela dinâmica_Controle_3
VALIDADE CALIBRAÇÃO	- múltiplo -

CICLO CALIBRAÇÃO	Cont.Núm - CICLO CALIBRAÇÃO
6	1	244
7	3
9	5
10	4
12	231
13	5	164
15	23
18	14
20	5
22	2
24	115
30	25	98
32	2
36	71
Total Resultado	506

Periodicidade de Calibração (Meses)	QTD	QTD resumida
6	1	244
7	3
9	5
10	4
12	231
13	5	164
15	23
18	14
20	5
22	2
24	115
30	25	98
32	2
36	71
Total Resultado	506	506

## Planilha6
id	tipo	id natureza
	AMPLIFICADOR TRANSCONDUTÂNCIA	0
	ANALISADOR DE ESPECTRO	0
	ANALISADOR DE SEGURANÇA	0
	BALANÇA DE PRESSÃO	1
	BALANÇA DIGITAL	1
	CALIBRADOR	0
	CAPACÍMETRO	0
	CONTADOR	0
	CONTROLADOR DE PRESSÃO	2
	DINAMÔMETRO	1
	DINAMÔMETRO DIGITAL	1
	FONTE DC	0
	GERADOR DE FUNÇÕES	0
	MANÔMETRO ANALÓGICO	2
	MANÔMETRO DIGITAL IN LOCO	2
	MANÔMETRO DIGITAL	2
	MANOVACUÔMETRO	2
	MEGÔHMETRO	0
	MICROMETRO DE PROFUNDIDADE	1
	MULTÍMETRO	0
	NÍVEL LINEAR DE PRECISÃO	1
	OHMÍMETRO	1
	OPTICAL POWER METER	3
	OSCILOSCÓPIO	0
	OUTROS	5
	PAQUÍMETRO	1
	SENSOR DE VELOCIDADE	1
	TERMOHIGROMETRO	5
	TERMÔMETRO	5
	TORQUÍMETRO	1
	TRANSDUTOR DE PRESSÃO	2